## Arkusz1
Załącznik nr 2.1 - Arkusz kalkulacyjny wraz ze szczególowym opisem przedmiotu zamówienia Dostawa surowców, materiałów i podzespołów ELEKTRYCZNYCH do realizacji przez uczniów projektów zawodoznawczych w projekcie "Zawodowa 18" z RPO WD 2014-2020
Lp. | Nazwa i parametry przedmiotu zamówienia | Propozycja Wykonawcy (producent) | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 = 4 x 5 | 7 | 8 | 9 = 4 x 8
1 | Rezystor suwakowy 3,3 Ohm |  | 3 |  |  | 23%
2 | Rezystor suwakowy 10000 Ohm |  | 3 |  |  | 23%
3 | Multimetr stacjonarny |  | 5 |  |  | 23%
4 | Wtyk banan 4mm do połączeń wieżowych |  | 100 |  |  | 23%
5 | Gniazdo panelowe 4mm z zaciskiem |  | 100 |  |  | 23%
6 | Transformator separacyjny wolnostojący 1-fazowy o mocy 100VA |  | 2 |  |  | 23%
7 | Transformator separacyjny wolnostojący jednofazowy o mocy 160VA |  | 2 |  |  | 23%
8 | Transformator separacyjny wolnostojący jednofazowy o mocy 250VA |  | 2 |  |  | 23%
9 | Transformator separacyjny jednofazowy modułowy o mocy 250VA |  | 2 |  |  | 23%
10 | Transformator separacyjny jednofazowy modułowy o mocy 100VA |  | 2 |  |  | 23%
11 | Woltomierz cyfrowy tablicowy AC |  | 4 |  |  | 23%
12 | Amperomierz cyfrowy tablicowy AC |  | 4 |  |  | 23%
13 | Silnik indukcyjny 3-fazowy moc 1,1kW |  | 2 |  |  | 23%
14 | Silnik indukcyjny 3-fazowy moc 2,2kW |  | 1 |  |  | 23%
15 | Falownik 1-fazowy |  | 1 |  |  | 23%
16 | Falownik 3-fazowy |  | 2 |  |  | 23%
17 | Przewód LgY 1 x 1.5 mm2 450/750V – izolacja koloru czarnego (100m) |  | 1 |  |  | 23%
18 | Przewód LgY 1 x 1.5 mm2 450/750V – izolacja koloru brązowego (100m) |  | 1 |  |  | 23%
19 | Przewód LgY 1 x 1.5 mm2 450/750V – izolacja koloru szarego(100m) |  | 1 |  |  | 23%
20 | Przewód LgY 1 x 1.5 mm2 450/750V – izolacja koloru niebieskiego (100m) |  | 1 |  |  | 23%
21 | Przewód LgY 1 x 1.5 mm2 450/750V – izolacja koloru żółto-zielonego(100m) |  | 1 |  |  | 23%
22 | Moduł styków pomocniczych DILA-XHI22,2N/O,2N/C |  | 8 |  |  | 23%
23 | Stycznik mocy 3-biegunowy AC3 7A 3kW 230V50Hz |  | 8 |  |  | 23%
24 | Przekaźnik czasowy PCU-510 |  | 2 |  |  | 23%
25 | Czujnik kolejności i zaniku fazy CKF 318 |  | 2 |  |  | 23%
26 | PILOT EXTA FREE P-257/4 4 KANAŁY 868.32MHZ ZASIĘG 250M IP20 |  | 2 |  |  | 23%
27 | Rozłącznik izolacyjny SBN425 25A |  | 4 |  |  | 23%
28 | Wyłącznik nadprądowy 4P B 10A 6kA |  | 4 |  |  | 23%
29 | Wyłącznik nadprądowy 6ka B 1x6a |  | 4 |  |  | 23%
30 | STEROWNIK ZAŁĄCZENIA REZERWY 3N 400V/230V 50HZ 8A 250V |  | 1 |  |  | 23%
31 | Lampka Sygnalizacyjna LED 3-FAZ |  | 6 |  |  | 23%
32 | Przedłużacz siłowy 16A 5x2,5 3m |  | 2 |  |  | 23%
33 | Szyna TH35 35x7,5 perforowana 2069 2M |  | 2 |  |  | 23%
34 | Listwa zaciskowa PE, na szynę TH35, 18 przewodów |  | 3 |  |  | 23%
35 | Kanał grzebieniowy BA6 30x40, szary - 2m |  | 2 |  |  | 23%
36 | Listwa zaciskowa N na szynę TH-35 w kolorze niebieskim |  | 3 |  |  | 23%
37 | Przewód YLY 5x1,5 (20m) |  | 1 |  |  | 23%
38 | Listwa zaciskowa LZ 4x10mm 57A E.4004A |  | 2 |  |  | 23%
39 | Przewód DY 1,5 mm2450-750V (izolacja czarna )(100m) |  | 1 |  |  | 23%
40 | Przewód DY 1,5 mm2 450-750V (izolacja niebieska)(100m) |  | 1 |  |  | 23%
41 | Przewód DY 1,5 mm2 450-750V (izolacja żółtozielona) (100m) |  | 1 |  |  | 23%
42 | Przewód DY 2,5 mm2 450-750V (izolacja czarna ) (100m) |  | 1 |  |  | 23%
43 | Przewód DY 2,5 mm2 450-750V (izolacja niebieska) (100m) |  | 1 |  |  | 23%
44 | Przewód DY 2,5 mm2 450-750V (izolacja żółtozielona) (100m) |  | 1 |  |  | 23%
45 | Rozdzielnica Hermetyczna 36Modułów Ip65 /2x18Mod/ |  | 1 |  |  | 23%
46 | Rozłącznik izolacyjny modułowy 1P 25A |  | 1 |  |  | 23%
47 | Ogranicznik przepięć B+C SPBT12-280/1 |  | 1 |  |  | 23%
48 | Podstawa bezpiecznikowa 1P 25A LSN401 8.5x32 |  | 1 |  |  | 23%
49 | Wkładka bezpiecznikowa cylindryczna C 8,5x32mm gG 16A 400VAC |  | 2 |  |  | 23%
50 | RCBO Wyłącznik różnicowoprądowy z członem nadprądowym 1P+N 6kA B 20A/30mA Typ AC |  | 1 |  |  | 23%
51 | Wyłącznik nadprądowy CLS6-B10 |  | 1 |  |  | 23%
52 | Wyłącznik nadprądowy CLS6-B16 |  | 1 |  |  | 23%
53 | Przekaźnik priorytetowy 230V AC 1,6-16A PPM-05/16 |  | 1 |  |  | 23%
54 | Lampka Kontrolna LED - czerwona |  | 1 |  |  | 23%
55 | Lampka kontrolna LED - zielona |  | 2 |  |  | 23%
56 | Gniazdo IP44 podwójne |  | 2 |  |  | 23%
57 | Przekaźnik bistabilny on/off, Un=230V AC/DC, I=16A, styki 1P, zaciski śrubowe, 1 moduł, |  | 2 |  |  | 23%
58 | Przycisk dzwonkowy podwójny |  | 1 |  |  | 23%
59 | Oprawa oświetleniowa RIVA plafoniera 100W E27 klosz przeźroczysty IP44 |  | 1 |  |  | 23%
60 | Listwa zaciskowa N na szynę TH-35 w kolorze niebieskim |  | 1 |  |  | 23%
61 | Radiowy odbiornik modułowy 2-kanalowy |  | 3 |  |  | 23%
62 | Bezprzewodowy Nadajnik 2-klawiszowy |  | 1 |  |  | 23%
63 | Puszka hermetyczna natynkowa IP55 kwadratowa 70-90x70-90x40-35 |  | 1 |  |  | 23%
64 | Puszka podtynkowa 60 mm, |  | 1 |  |  | 23%
65 | Rura elektroinstalacyjna sztywna RL 18mm biała RL 18 - 2m |  | 5 |  |  | 23%
66 | Złączka do rur gładkich ZCL 18 |  | 100 |  |  | 23%
67 | Uchwyt otwarty do rur elektroinstalacyjnych ⌀18 U-18 biały |  | 100 |  |  | 23%
68 | Termowentylator 1000/2000 W (zabezpieczenie przed przewróceniem) |  | 2 |  |  | 23%
69 | Czajnik od 2000 W do 2500 W (z dobrze widocznym stanem wody) |  | 1 |  |  | 23%
70 | Szczypce uniwersalne 1000V 160mm, |  | 4 |  |  | 23%
71 | Szczypce wydłużone proste 1000V 160mm, |  | 4 |  |  | 23%
72 | Obcinak kabli, |  | 4 |  |  | 23%
73 | Automatyczny ściągacz izolacji, |  | 4 |  |  | 23%
74 | Ręczny ściągacz izolacji, |  | 4 |  |  | 23%
75 | Szczypce do zaciskania końcówek, |  | 4 |  |  | 23%
76 | Nóż 1000V do ściagania izolacji, |  | 4. |  |  | 23%
77 | Próbnik instalacji elektrycznej 250V, |  | 4 |  |  | 23%
78 | Komplet wkrętaków 1000V |  | 4 |  |  | 23%
79 | Zestaw edukacyjny Arduino Engineering Kit Rev 2 |  | 9 |  |  | 23%
80 | Lampka sygnalizacyjna 22mm zielona 24V AC/DC LED |  | 22 |  |  | 23%
81 | Lampka sygnalizacyjna 22mm czerwona 24V AC/DC |  | 22 |  |  | 23%
82 | Lampka sygnalizacyjna 22mm żółta 24V AC/DC LED |  | 14 |  |  | 23%
83 | Lampka sygnalizacyjna 22mm biała 24V AC/DC LED |  | 12 |  |  | 23%
84 | Przycisk sterowniczy 22mm zielony z samopowrotem |  | 14 |  |  | 23%
85 | Wyłącznik nadprądowy 1P B 10A 6kA |  | 3 |  |  | 23%
86 | Wyłącznik różnicowoprądowy 2P 25A 0,03A typ AC |  | 3 |  |  | 23%
87 | Przewód przyłączeniowy z wtyczką PP-50 z/u 1,5m 3x1,5 mm2 |  | 3 |  |  | 23%
88 | Obudowa do aparatury modułowej |  | 3 |  |  | 23%
90
|  |  |  | Suma | 0 | Suma |  | 0