## Arkusz1
Załącznik nr 4.1 - Arkusz kalkulacyjny wraz ze szczególowym opisem przedmiotu zamówienia Dostawa materiałów ELEKTRYCZNYCH do realizacji przez uczniów Zespołu Szkół nr 18 we Wrocławiu projektów zawodoznawczych w projekcie "Zawodowa 18" z RPO WD 2014-2020
Lp. | Nazwa i parametry przedmiotu zamówienia | Propozycja Wykonawcy (producent) | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 = 4 x 5 | 7 | 8 | 9 = 4 x 8
1 | przekaźnik CKF-B |  | 3 |  |  | 23%
2 | wyłącznik różnicowoprądowy jednofazowy 30mA |  | 3 |  |  | 23%
3 | wyłącznik nadprądowy 1P 6A |  | 3 |  |  | 23%
4 | wyłącznik nadprądowy 1P 16A |  | 3 |  |  | 23%
5 | lampka modułowa 3-kolorowa |  | 3 |  |  | 23%
6 | lampka kontrolna zielona |  | 3 |  |  | 23%
7 | lampka kontrolna czerwona |  | 3 |  |  | 23%
8 | przycisk sterowniczy podwójny |  | 3 |  |  | 23%
9 | przełącznik przyciskowy 1no |  | 6 |  |  | 23%
10 | przełącznik przyciskowy 1nc |  | 6 |  |  | 23%
11 | stycznik mocy 9A 3P 230V AC 50Hz 1Z 1R LC1D09 |  | 9 |  |  | 23%
12 | silnik 0,18 kW 1400 3Sg63-4B 400/690V gwiazda-trójkąt |  | 3 |  |  | 23%
13 | wtyczka 3 fazowa |  | 3 |  |  | 23%
14 | przekaźnik rozruch gwiazda-trójkąt |  | 3 |  |  | 23%
15 | przekaźnik czasowy |  | 3 |  |  | 23%
16 | przewody LGy 1x1,5mm2 czarne 50m |  | 1 |  |  | 23%
17 | przewody LGy 1x1,5mm2 czerwone 50m |  | 1 |  |  | 23%
18 | łącznik sterowania roletami góra-dół |  | 4 |  |  | 23%
19 | przewód YDY okrągły 3x1,5mm2 50m |  | 1 |  |  | 23%
20 | roleta zewnętrzna z napędem elektrycznym |  | 2 |  |  | 23%
21 | miernik tablicowy: woltomierz amperomierz watomierz AC 230v |  | 5 |  |  | 23%
22 | przewód OMY 3x1,5mm2 20m |  | 1 |  |  | 23%
23 | wyłącznik różnicowo-prądowy 25A 30mA |  | 5 |  |  | 23%
24 | wyłącznik różnicowo-prądowy 20A 30mA |  | 5 |  |  | 23%
25 | wyłącznik różnicowo-prądowy 16A 30mA |  | 5 |  |  | 23%
26 | wyłącznik nadprądowy B10 |  | 10 |  |  | 23%
27 | wyłącznik nadprądowy 16A |  | 10 |  |  | 23%
28 | taśma LED RGB z pilotem 5m |  | 1 |  |  | 23%
29 | wytwornica dymu 500W |  | 1 |  |  | 23%
30 | regulator ładowania 12V z 2 portami USB |  | 2 |  |  | 23%
31 | akumulator żelowy 12V 55-60 Ah |  | 2 |  |  | 23%
|  |  |  | Suma | 0 | Suma |  | 0