## Arkusz1
Załącznik nr 3.2 - Arkusz kalkulacyjny wraz ze szczególowym opisem przedmiotu zamówienia Dostawa materiałów Chłodniczo-Klimatyzacyjnych do realizacji przez uczniów projektów zawodoznawczych w projekcie "Zawodowa 18" z RPO WD 2014-2020
Lp. | Nazwa i parametry przedmiotu zamówienia | Propozycja Wykonawcy (producent) | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 = 4 x 5 | 7 | 8 | 9 = 4 x 8
1 | Rura miedziana miękka 3/8” x 1,0 50m |  | 1 |  |  | 23%
2 | Beczka ze stali kwasoodpornej 30 litrów |  | 1 |  |  | 23%
3 | Chłodnica szklana spiralna min 500mm |  | 1 |  |  | 23%
4 | Chłodnica ze stali kwasoodpornej min 400mm |  | 1 |  |  | 23%
5 | Elektrolizer komplet |  | 1 |  |  | 23%
6 | Manometr z gwintem ¼” |  | 5 |  |  | 23%
7 | Termometr zegarowy bimetaliczny z gwintem ¼” |  | 5 |  |  | 23%
8 | Przepływomierz ½” |  | 4 |  |  | 23%
9 | Przepływomierz 1” |  | 4 |  |  | 23%
10 | Grzałka nierdzewne 1500-2000W 5/4” |  | 2 |  |  | 23%
11 | Sterownik regulator do grzałki |  | 2 |  |  | 23%
12 | Termometr elektroniczny cyfrowy z sondą |  | 10 |  |  | 23%
13 | Rura karbowana DN16 w izolacji EPDM o grubości 13 mm 25m |  | 1 |  |  | 23%
14 | Kabel PV1-F 6mm2 100m |  | 1 |  |  | 23%
15 | Konektory MC4 komplet |  | 20 |  |  | 23%
16 | Rura miedziana miękka 3/8” x 1,0 25m |  | 1 |  |  | 23%
17 | Rura miedziana miękka 1/4” x 1,0 25 m |  | 1 |  |  | 23%
18 | Izolacja kauczukowa na rurę 3/8” 50m |  | 1 |  |  | 23%
19 | Izolacja kauczukowa na rurę 1/4” 50m |  | 1 |  |  | 23%
20 | Narzutki 3/8” |  | 30 |  |  | 23%
21 | Narzutki 1/4” |  | 30 |  |  | 23%
22 | Klimatyzator split 3,5kW z zestawem montażowym |  | 1 |  |  | 23%
23 | Zawór odcinający kulowy 1/4" lutowany |  | 1 |  |  | 23%
24 | Zawór elektromagnetyczny 1/4" lutowany |  | 1 |  |  | 23%
25 | Filtr odwadniacz 1/4" lutowany |  | 1 |  |  | 23%
26 | Wziernik cieczy 1/2" lutowany |  | 1 |  |  | 23%
27 | Amortyzator drgań 3/4" absorber (anakonda) tłumik drgań |  | 1 |  |  | 23%
28 | Zawór zwrotny skręcany 1/4 " |  | 1 |  |  | 23%
29 | Separator cieczy lutowany 3/4" |  | 1 |  |  | 23%
30 | Zawór bezpieczeństwa 12 bar |  | 1 |  |  | 23%
31 | Kapilara z dwoma nakrętkami 1/4", łącznik ciśnieniowy 1.5 m |  | 1 |  |  | 23%
32 | Termostatyczny zawór rozprężny R134a +15/-30 |  | 1 |  |  | 23%
33 | Elektroniczny zawór rozprężny |  | 1 |  |  | 23%
34 | Termostat przeciwzamrożeniowy |  | 1 |  |  | 23%
35 | Termostat chłodziarki |  | 1 |  |  | 23%
36 | Presostat mechaniczny podwójny wysokiego i niskiego ciśnienia z automatycznym resetem |  | 1 |  |  | 23%
37 | Filtr odwadniacz do urządzeń chłodniczych 13,5 g do urządzeń chłodniczych 6mm x 6mm + zaworek AVX uniwersalny lodówkowy |  | 1 |  |  | 23%
38 | Panel fotowoltaiczny o mocy nie mniejszej niż 310 Wp |  | 2 |  |  | 23%
39 | Kabel solarny czarny 4mm2 25m |  | 2 |  |  | 23%
40 | Kabel solarny czerwony 4mm2 25m |  | 2 |  |  | 23%
41 | Kanał spiro d 160 6m |  | 1 |  |  | 23%
42 | Kanał spiro d 125 6m |  | 1 |  |  | 23%
43 | Kanał spiro d 200 3m |  | 1 |  |  | 23%
44 | Trójnik T 125-125-125 |  | 4 |  |  | 23%
45 | Trójnik T 160-160-160 |  | 4 |  |  | 23%
46 | Kolano d 125 90° |  | 4 |  |  | 23%
47 | Kolano d 160 90° |  | 4 |  |  | 23%
48 | Kolano d 200 90° |  | 4 |  |  | 23%
49 | Kolano d 125 45° |  | 4 |  |  | 23%
50 | Kolano d 160 45° |  | 4 |  |  | 23%
51 | Kolano d 200 45° |  | 4 |  |  | 23%
52 | Czerpnia / Wyrzutnia ścienna d 200 |  | 2 |  |  | 23%
53 | Anemostat nawiewny d 125 |  | 4 |  |  | 23%
54 | Anemostat wywiewny d 125 |  | 4 |  |  | 23%
55 | Anemostat nawiewny d 160 |  | 4 |  |  | 23%
56 | Anemostat wywiewny d160 |  | 4 |  |  | 23%
57 | Kanał flex 125 bez izolacji 10m |  | 1 |  |  | 23%
58 | Przepustnica d 125 |  | 4 |  |  | 23%
59 | Przepustnica d 160 |  | 4 |  |  | 23%
60 | Rury miedziane freonowe w kręgach 1/2" 25m |  | 1 |  |  | 23%
61 | Rury miedziane freonowe w kręgach 1/4" 25m |  | 1 |  |  | 23%
62 | Rury freonowe w kręgach 3/8" 25m |  | 1 |  |  | 23%
63 | Mata izolująca samoprzylepna 20 mm 15m2 |  | 1 |  |  | 23%
64 | Izolacja kauczukowa do przewodów freonowych na rozmiar 1/4" grubość otyliny 7-10 mm 25m |  | 1 |  |  | 23%
65 | Izolacja kauczukowa do przewodów freonowych na rozmiar 3/8" grubość otyliny 7-10 mm 25m |  | 1 |  |  | 23%
66 | Izolacja kauczukowa do przewodów freonowych na rozmiar 1/2" grubość otyliny 7-10 mm 25m |  | 1 |  |  | 23%
67 | Przewód instalacyjny YDY-ŻO 5x1 750V 15m |  | 1 |  |  | 23%
68 | Przewód linka ETU-OMY 3x1 500V 15 m |  | 1 |  |  | 23%
69 | Przewód ekranowany LiYCY 4x0,75 mm² 300/300V 30m |  | 1 |  |  | 23%
70 | Konsola montażowa 30x30 długość 350-500 mm |  | 10 |  |  | 23%
71 | Obejmy d 200 |  | 8 |  |  | 23%
72 | Obejmy d 160 |  | 8 |  |  | 23%
73 | Obejmy d 125 |  | 8 |  |  | 23%
74 | Taśma aluminiowa 70-100 mm szerokości |  | 4 |  |  | 23%
75 | Taśma izolacyjna kauczukowa 50 mm |  | 4 |  |  | 23%
76 | Wentylator kanałowy d 200 Vmax=1000 m3/h |  | 1 |  |  | 23%
|  |  |  | Suma | 0 | Suma |  | 0